## 模版
文件检查问题解决单
项目名称 |  | 项目文件 |  | 文件编码 |  | 文件页数 |  | 版本 | 校核
|  | ${t} | [5 empty] | ${r} | ${r_b}
编号 | 问题编码 | 问题 | 解决方案 | 编写 | 检查 | 修改 | 验证 | 状态 | 问题分类
1 |  | 无 |  | ${d_b} | ${c_b}
2
3
注释 |  | 1、本模板用于安全级DCS系统设计文件的检查、修改及解决的过程记录； 2、检查人员检查文件后，如有问题，根据被检查文件相应的检查文件内容表在“问题编码”一栏填写问题编码，同时在“问题”一栏填写具体问题的描述，在“检查”一栏签字确认，并在“问题分类”一栏选择问题分类，反馈给设计人员进行修改； 3、设计人员对问题修改，在“解决方案”一栏填写解决方案，并在“修改”一栏签字确认； 4、检查人员对解决方案和修改后的图纸进行验证，根据验证结果在“状态”一栏填写：○（解决）或×（未解决），并在“验证”一栏签字确认； 5、校核人员必须是除设计人员和互审人员之外的第三人，校核人员在确定互审和修改过程都符合互审规范的要求后，在“校核”一栏签字确认； 6、如在互审过程中没有发现问题，互审人员在“问题”一栏填写“无”，在“检查”一栏签字确认，校核人员在“校核”一栏签字确认。 7、“问题分类”：封面、目录、图框问题,升版说明及标识问题,上下游图纸不一致,图纸与实物不一致,图纸描述及图符错误,图纸显示及打印错误,硬件设计错误,软件输入错误,输入文件错误。 8、“编号”为问题解决单存档使用。如在存档过程中存档部门另有要求，以存档部门要求为准。 9、“编写”，“检查”和“文件页数”一栏需要在电子版上填写，“编写”，“检查”填写对应的文件编写人和检查人，“文件页数”填写完整文件的页码数量。